Wytyczne postępowania

w sprawie obiektów budowlanych,

które uległy zalaniu w wyniku powodzi

Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:

- Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.

- Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:

  - sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,

  - sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,

  - sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),

  - sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.

Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

- Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.

- W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:

- czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych (nie ma między nimi rys),

- czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy nie jest on ugięty,

- czy okna i drzwi otwierają się łatwo ( mogło nastąpić osiadanie obiektu),

- czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesunięcie,

- czy więźba dachowa jest w należytym stanie ( czy nie jest uszkodzona).

Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

- Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentację budowy i użytkowania obiektu.

Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:

  - sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazaną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów,

  - jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 z późn. zm.),

  - odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

  - remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

  - obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu

O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach powiatu).

Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:

- Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Zadzwoń do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego:

| Nazwa organu: | Numer telefonu: |
| --- | --- |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzów Wlkp. | (95) 720-51-05 |